

5
[image: ]

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от_____________                                                                                        №________

г. Челябинск

	Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении          пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии                                   с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года                   № 123-ФЗ «Технический регламент                         о требованиях пожарной безопасности» и о признании утратившим силу приказа Министерства общественной безопасности Челябинской области 
от 05.04.2023 г. № 30




В соответствии с Законом Челябинской области от 20 декабря 2012 года № 442-ЗО «О пожарной безопасности в Челябинской области», во исполнение подпункта 21-1 пункта 8 раздела III Положения о Министерстве общественной безопасности Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 24.10.2016 г. № 283 «О Министерстве общественной безопасности Челябинской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства общественной безопасности Челябинской области от 05.04.2023 г. № 30 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара                          в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 апреля 2023 г.).
3. Начальнику отдела государственной гражданской службы, кадров и правовой работы Министерства общественной безопасности Челябинской области Палаткиной С.Ф. обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра общественной безопасности Челябинской области Зубарева Н.А.



Министр                                                                                                        А.А. Гриб



	
	Утвержден
приказом Министерства общественной безопасности Челябинской области

от _____________ №________




Порядок 
организации дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1. Термины и определения

1.1. Защищаемый объект – здание, в котором на основании требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент            о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны автоматически дублировать сигналы о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.
1.2. Система пожарной автоматики – совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности защищаемого объекта.
1.3. Пункт приема информации – объект (помещение) с установленным               в нем прибором пультовым оконечным системы передачи извещений о пожаре, предназначенный для организации приема информации от приборов объектовых оконечных защищаемых объектов. 
1.4. Система передачи извещений о пожаре Челябинской области              (далее – СПИ) – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на защищаемом объекте (объектах) и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта.
1.5. Интегратор СПИ – организация, осуществляющая автоматизированный сбор данных, наблюдение за техническими параметрами СПИ, выполнением СПИ или ее отдельными элементами своих функциональных задач в целях фиксации и последующей аналитической обработки получаемой информации для подготовки необходимых решений          по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных                   с повреждением или неисправностью СПИ.
1.6. Прибор объектовый оконечный (далее – ПОО) – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое на защищаемом объекте, обеспечивающее прием извещений от системы пожарной автоматики объекта, передачу принятой информации по каналу связи на ППО.
[bookmark: _Hlk218268840][bookmark: _Hlk218270626]1.7. Прибор пультовой оконечный (далее – ППО) – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающее прием извещений от ПОО, их преобразование и дальнейшую передачу на автоматизированное рабочее место диспетчера.
1.8. Лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которое выдается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 
1.9. Заявитель – собственник защищаемого объекта или лицо, владеющие защищаемым объектом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании. 

2. Общие положения

2.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии                с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Челябинской области от 20 декабря 2012 г.                             № 442-ЗО «О пожарной безопасности в Челябинской области», постановлением Губернатора Челябинской области от 24.10.2016 г. № 283 «О Министерстве общественной безопасности Челябинской области».
2.2. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны осуществляется в целях: 
2.2.1. обеспечения снижения времени реагирования подразделений пожарной охраны на извещения о пожарах на защищаемых объектах;
2.2.2. сбора, хранения и передачи информации о пожарах и состоянии систем пожарной автоматики, установленных на защищаемых объектах. 

3. Организация дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны 

3.1. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны обеспечивается передачей по основному и резервному каналам связи извещения о возникновении пожара от ПОО на ППО.
3.2. Основным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара является информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.
3.3. Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются сети подвижной радиотелефонной связи (GSM/GPRS).


3.4. При отсутствии возможности использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет используются сети подвижной радиотелефонной связи (GSM/GPRS) с использованием не менее двух идентификационных модулей (SIM-карт) разных операторов связи (одна SIM-карта – основная, другая SIM-карта – резервная).
3.5. Подключение ПОО к СПИ включает в себя: 
3.5.1. Разработку и утверждение согласно установленным требованиям проектной документации (проекта) на монтаж ПОО на защищаемом объекте. 
3.5.2. Монтаж ПОО на защищаемом объекте. 
3.5.3 Осуществление подключения ПОО к СПИ. 
3.6. Прием и обработка дублирующих сигналов о возникновении пожара осуществляется в круглосуточном режиме диспетчером подразделения пожарной охраны, обеспечивающим направление сил и средств к месту вызова в границах соответствующего муниципального образования Челябинской области, в соответствии с расписанием выезда.
3.7. Прием дублирующих сигналов о возникновении пожара, а также прием и обработка сообщений о неисправности ПОО, каналов связи, проведения регламентных работ ПОО осуществляется в круглосуточном режиме диспетчером центра пожарного мониторинга областного государственного казенного учреждения «Центр обработки вызовов Системы 112 – Безопасный регион».
3.8. Областное государственное казенное учреждение «Центр обработки вызовов Системы 112 – Безопасный регион» (далее – ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион»):
3.8.1. является интегратором СПИ;
3.8.2. организует и осуществляет мероприятия по эксплуатации, поддержанию работоспособности и развитию СПИ;
3.8.3. осуществляет круглосуточный мониторинг работоспособности СПИ; 
3.8.4. выдает технические условия на подключение ПОО к СПИ;
3.8.5. осуществляет подключение ПОО к СПИ;
[bookmark: _GoBack]3.8.6. предоставляет разъяснения по вопросам подключения ПОО к СПИ.

4. Правила монтажа ПОО СПИ на защищаемом объекте 

4.1. В целях организации монтажа ПОО на защищаемом объекте для работы в СПИ руководителем этого объекта осуществляется:
4.1.1. подача запроса в ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион» на выдачу технических условий для подключения ПОО к СПИ (далее – запрос);
4.1.2. разработка и утверждение согласно установленным требованиям проектной документации (проекта) на монтаж ПОО;
4.1.3. заключение договора (контракта) на монтажные и пусконаладочные работы ПОО на защищаемом объекте в соответствии с утвержденной проектной документацией (проектом) с организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности;
4.1.4. выполнение на защищаемом объекте работ по монтажу и пусконаладке ПОО.
4.2. Форма запроса утверждается Министерством общественной безопасности Челябинской области (далее – Министерство) и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Правила подключения ПОО к СПИ

5.1. Для подключения ПОО к СПИ заявитель обращается в ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион» с заявлением на подключение ПОО к СПИ                                           с приложением информационной карты (далее – заявление).
Формы заявления и информационной карты на защищаемый объект утверждаются Министерством и размещаются на его официальном сайте                       в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.2. Заявление направляется в ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион» в электронном виде на официальный адрес электронной почты либо почтовым отправлением с уведомлением.
5.3. Рассмотрение принятого заявления осуществляет ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион», которое в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявления принимает решение о приеме заявления и назначает дату подключения ПОО к СПИ либо принимает решение об отказе в приеме заявления. 
5.4. Основаниями для отказа в приеме заявления являются:
5.4.1. несоответствие заявления установленной форме;
5.4.2. представление неполного комплекта документов;
5.4.3. представление документов, утративших силу, и (или) документов, не соответствующих требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком. 
5.5. При наличии основания для отказа в приеме заявления решение об отказе в приеме заявления с указанием причин такого отказа ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион» направляет заявителю на адрес электронной почты либо почтовым отправлением с уведомлением. 
5.6. Заявитель, которому отказано в приеме заявления, вправе повторно обратиться с указанным заявлением после устранения причин, послуживших основанием для такого отказа. 
5.7. Подключение ПОО к СПИ проводится совместно с уполномоченными представителями заявителя и ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион» в срок не позднее 15 рабочих дней со дня приема заявления путем проверки прохождения от ПОО на ППО сигнала о возникновении пожара при срабатывании системы пожарной автоматики                  на защищаемом объекте. 
5.8. По результатам подключения ПОО к СПИ представителем ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион» составляется акт с указанием положительных либо отрицательных результатов подключения (далее – акт). 
Форма акта утверждается Министерством.
5.9. Акт в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подключения ПОО                      к СПИ направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный                в заявлении 
5.10. При отрицательных результатах подключения ПОО к СПИ заявитель вправе повторно обратиться с заявлением на подключение ПОО              к СПИ после устранения причин отсутствия подключения. 

6. Правила отключения ПОО от СПИ

6.1. Причинами для отключения ПОО от СПИ (далее – отключение) являются: 
6.1.1. проведение работ, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией защищаемого объекта, либо иных ремонтных работ                             на защищаемом объекте, а также изменение класса функциональной пожарной опасности защищаемого объекта.
При этом осуществляется длительное (более 24 часов) отключение;
6.1.2. Проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию ПОО, обеспечивающих его исправное состояние. При этом осуществляется краткосрочное (менее 24 часов) отключение. 
6.2. Для отключения заявитель обращается в ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион» с заявлением на отключение ПОО от СПИ (далее – заявление на отключение): 
6.2.1. Для длительного (более 24 часов) отключения заявление на отключение направляется в ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион»                            в электронном виде на официальный адрес электронной почты не менее чем              за 10 рабочих дней до планируемой даты отключения. 
6.2.2. Для краткосрочного (менее 24 часов) отключения заявление               на отключение направляется в ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион»                       в электронном виде на официальный адрес электронной почты не менее чем               за 3 календарных дня до планируемой даты отключения. 
6.3. Форма заявления на отключение утверждается Министерством                        и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
6.4. Рассмотрение заявлений на отключение осуществляет ОГКУ «ЦОВ 112 - Безопасный регион», которое в срок не более 10 рабочих дней для длительного отключения и в срок не более 3 календарных дней для краткосрочного отключения со дня получения заявления на отключение принимает решение об отключении либо об отказе в приеме заявления на отключение. 
6.5. Основаниями для отказа в приеме заявления на отключение являются: 
6.5.1. несоответствие заявления на отключение форме, утвержденной                          в соответствии с пунктом 6.3 Порядка;
6.5.2. представление заявления на отключение позже установленного срока;
6.5.3. представление документов, утративших силу, и (или) документов, не соответствующих требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком.
6.6. При наличии основания для отказа в приеме заявления на отключение решение об отказе с указанием причин такого отказа ОГКУ «ЦОВ 112 – Безопасный регион» направляет заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявлении либо почтовым отправлением с уведомлением.
6.7. Заявитель, которому отказано в приеме заявления на отключение, вправе повторно обратиться с указанным заявлением после устранения причин, послуживших основанием для такого отказа. 
6.8. Подтверждение об отключении направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
6.9. На период отключения извещения о возникновении пожара                         на защищаемом объекте, поступающие на ППО, не обрабатываются. 
6.10. На период отключения руководитель защищаемого объекта принимает необходимые меры по защите защищаемого объекта от пожаров                 в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности и несет за это персональную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
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